FORMULARZ CENOWY – PAKIET NR 1 – po zmianach z dnia 20.01.2015

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto za kartę / zestaw / opakowanie/ oznaczenie/ litr/ sztukę/ dzierżawę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikrokolumny do PTA (AHG)- poliwalentne: anty-IgG+ anty-C3d | 6800 mikrokart |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikrokolumna do oznaczania grupy krwi dla noworodków | 150 kart |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikrokolumna do oznaczania grupy krwi do celów krwiolecznictwa. | 800 kart |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikrokolumna do oznaczania fenotypu Rh+K – monoklonalna (anty-C+anty-c+anty-E+anty-e+anty-K+ctl) | 400 oznaczenia |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikrokolumny do PTA IgG (monoswoista: AHG anty-IgG). | 200 kart |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikrokolumna NaCl/Enzym (z żelem obojętnym) | 1800 kart |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikrokolumna anty-Kpa i anty-Kpb | 24 kart |  |  |  |  |  |  |
|  | Dilulent 2 (odczynnik LISS) | 8 litrów |  |  |  |  |  |  |
|  | Krwinki enzymowane do identyfikacji przeciwciał przeznaczone do techniki mikrokolumnowej, objętość pojedynczego opakowania min. 4 ml | 12 zestawów na rok (1 zestaw na miesiąc) |  |  |  |  |  |  |
|  | Krwinki do identyfikacji przeciwciał zawieszone w dilencie 2 (LISS) przeznaczone do badań techniką mikrokolumnową, objętość pojedynczego opakowania min. 4 ml | 12 zestawów na rok (1 zestaw na miesiąc) |  |  |  |  |  |  |
|  | Papaina (płynna lub liofilizowana) | 12 op. na rok (1 opakowanie ok. 5-10ml na miesiąc) |  |  |  |  |  |  |
|  | Krwinki wzorcowe do poszukiwania przeciwciał (screening) w teście antyglobulinowym do techniki mikrokolumnowej (zawieszone w LISS), objętość pojedynczego opakowania 5-10 ml. | 24 zestawy na rok (15ml/ miesiąc) |  |  |  |  |  |  |
|  | Krwinki wzorcowe grupy A1 i B do oznaczania grup krwi metodą mikrokolumnową, objętość pojedynczego opakowania 10 ml. | 12 zestawów na rok (1 op. na miesiąc) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kontroli codziennej | 12 zestawów na rok (1 zestaw na miesiąc) |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych | 30 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola serologiczna zewnętrzna- rozszerzona* | 4 zestawy/rok |  |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka do wirowania mikrokart - dzierżawa | 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipety automatyczne | 3 sztuki |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |

Wymagania :

- Termin ważności odczynników i materiałów minimum 18 miesięcy.

- Odczynniki i krwinki wzorcowe muszą posiadać znak CE.

- Odczynniki i krwinki wzorcowe muszą posiadać certyfikaty zapewnienia jakości dla każdej serii.

- Firmowy zestaw do kontroli codziennej musi zawierać odpowiednie krwinki i alloprzeciwciała klasy IgG. Zestaw musi składać się maksymalnie z dwóch rodzajów krwinek (np. A i B lub O i AB).

  - krwinki  A1  i  B      lub     O  i  A1B ,

  - krwinki RhD+(dodatnie) i RhD-(ujemne).

  - przeciwciała anty-D o  stężeniu 0,05 IU/ml (0,01 µg/ml)

  - inne przeciwciała klasy IgG np. anty-Fya lub/i anty-E lub/i anty-K, lub/i anty-Jka .

- *Zewnętrzna kontrola jakości – rozszerzona (identyfikacja przeciwciał, interpretacja wyników prób zgodności, oznaczenie fenotypów, diagnostyka NAIH itp.) nie może być kontrolą  IHiT.

- W cenie oferty transport odczynników i krwinek.

- Transport z kontrolowaną (udokumentowaną) temperaturą przewozu właściwą dla danego rodzaju odczynników/krwinek.

- Krwinki wzorcowe muszą być gotowe do użycia,  zawieszone w odpowiednich diluentach. Objętość pojedynczego opakowania nie może być mniejsza od podanej w opisie przedmiotu zamówienia.

- Dzierżawa wirówek do wirowania mikrokart.

..............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY – PAKIET NR 2 – po zmianach z dnia 20.01.2015 r.

| Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakłuwacze do pobierania krwi z drenów pojemników z krwią przeznaczoną do transfuzji | 5 000 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Produkt jednorazowy

- Musi umożliwiać poranie krwi z drenu pojemnika bez konieczności użycia nożyczek

- Bezpieczny w użyciu

..............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy