Słupsk, dnia 20.01.2015 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników 
i krwinek wzorcowych do badań techniką mikrokolumnową oraz nakłuwaczy do pobierania krwi z drenów – sprawa 1/2015

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 
ze zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

- Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym (zwłaszcza produkty krwinkowe) Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym sukcesywna realizacja przedmiotu zamówienia dla pakietów 1 i 2 będzie odbywała się średnio raz na miesiąc wg załączonego do oferty harmonogramu dostaw na dany rok, z możliwością dostaw interwencyjnych (na cito) w terminie max. 5 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na sukcesywna dostawę dla pakietów nr 1 i 2 średnio raz na miesiąc wg załączonego do oferty harmonogramu pod warunkiem, że zamówienia na cito  muszą być realizowane max. w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia

- W związku z dwukrotnym opisem Lp. 1, prosimy o poprawienie numeracji pozycji 	dot. przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 1.

Odp.: Zamawiający poprawi numerację  w zakresie nr 1. W załączeniu Formularz Cenowy po zmianach.

- Prosimy o dodanie dodatkowej kolumny do formularza cenowego zawierającej 	informacje 
o nr katalogowym, nazwie handlowej oraz nazwie producenta celem weryfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia oraz dopasowania wymaganych 	zapisami SIWZ dokumentów do konkretnych pozycji asortymentowych.

Odp.: Zamawiający uzupełni formularz cenowy dla pakietu nr 1 i nr 2 o dodatkowe kolumny.

W załączeniu Formularz Cenowy po zmianach.

- Czy Zamawiający dopuści, aby oferowane w ramach pakietu nr 1 mikrokarty (mikrokolumny) za wyjątkiem mikrokolumny anty-Kpa i anty-Kpb posiadały min. 9 miesięczny termin ważności od daty dostawy?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na termin ważności 9 miesięcy od daty dostawy.

- Czy dla mikrokart (mikrokolumn) anty-Kpa i anty-Kpb Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności min. 4 miesiące od daty dostawy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza termin ważności minimum 9 miesięcy od daty dostawy.

- Czy wyrazi zgodę, aby wymagane w ramach pakietu nr 1  produkty krwinkowe ze względu na specyfikę, właściwości biologiczne oraz cykl produkcyjny posiadały termin ważności min. 1 m-c od daty dostawy?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę aby produkty krwinkowe posiadały termin ważności 	minimum 1 miesiąc od daty dostawy.

- Prosimy o doprecyzowanie czy ze względu na specyfikę produktu Zamawiający dopuści, aby wymagany w zakresie pakietu nr 1 odczynnik LISS posiadał min. 6 miesięczny termin przydatności po otwarciu butelki, ale w granicach terminu ważności określonego przez producenta? Pragniemy zaznaczyć, iż nie w każdym przypadku termin ważności po dostawie jest tożsamy z terminem ważności po otwarciu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę aby odczynnik LISS posiadał min. 6 miesięczny termin 	ważności  po otwarciu butelki ale w granicach terminu ważności określonego przez 	producenta.

- Prosimy o doprecyzowanie czy w zakresie pozycji: mikrokolumna do oznaczania grupy krwi dla noworodków, Zamawiający wymaga karty o profilu A-B-AB-D(VI+)-ctl/BTA z odczynnikiem D wykrywającym kategorię DVI+?

Odp.: Zamawiający wymaga karty z D wykrywającym  kategorię DVI+

- Prosimy o doprecyzowanie czy w zakresie pozycji: mikrokolumna do oznaczania grupy krwi do celów krwiolecznictwa, Zamawiający wymaga karty z oznaczeniem izoaglutynin grupowych, zawierającej dwa oznaczenia antygenu D, z których przynajmniej jedno wykrywa kategorię DVI+?

Odp.: Zamawiający wymaga karty  do oznaczania grup krwi z rewersem i 	dwoma oznaczeniami antygenu D (VI+, VI-)

- Prosimy o doprecyzowanie czy w zakresie pozycji: Mikrokolumna anty-Kpa i anty-Kpb, Zamawiający wymaga karty umożliwiającej wykonanie jednocześnie oznaczenia antygenów Kpa i Kpb w jednym badaniu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza mikrokolumny umożliwiające wykonanie anty-	Kpa i anty-Kpb w jednym badaniu jak również w osobnych oznaczeniach.

- Prosimy o podanie max. ilości mikrokart, których wirowanie jednocześnie winny umożliwiać wymagane w dzierżawie wirówki?

Odp.: Zamawiający wymaga max 24  kart.

- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby wymagane w zakresie pakietu nr 2 nakłuwacze do pobierania krwi z drenów pojemników z krwią przeznaczoną do transfuzji, posiadały kaptur umożliwiający nałożenie nakłuwacza na probówkę, który zapobiega jednocześnie rozpryskiwaniu krwi przy nakłuwaniu drenów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane produkty do mikrometody w zakresie pakietu nr 1 za wyjątkiem materiałów zużywalnych do pipet (końcówek do pipet) zgodnie z zaleceniami IHiT w Warszawie pochodziły od tego samego producenta, aby nie dochodziło do tzw. mieszania systemów?

Odp.: Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty w zakresie pakietu nr 1 pochodziły od tego samego producenta.

- Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane karty były przechowywane w temperaturze pokojowej tj. 18-25 st.C?

Odp.: Zamawiający wymaga aby zaoferowane karty były przechowywane w temperaturze pokojowej tj. 18-25 st.C

- Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane karty były fabrycznie wypełnione odpowiednimi odczynnikami?

Odp.: Zamawiający wymaga aby karty były fabrycznie wypełnione odpowiednimi odczynnikami.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty instrukcji stosowania pozwalającej na 	stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów zamiast karty katalogowej lub folderu w języku polskim. ?

Odp.: Zamawiający wymaga karty katalogowej lub folderu w języku polskim.

- Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw krwinek, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego krwinek? Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca.

Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem, że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo, a zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczona kadrę nie zachwieje powyższe działanie pracą  diagnostów.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na sukcesywną dostawę krwinek średnio raz na miesiąc wg załączonego do oferty harmonogramu pod warunkiem, że zamówienia będą realizowane w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

- Wnioskujemy o dokonanie zapisu przewidującego karę za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy

Przedstawiony zapis umowy jest niedopuszczalny. Zamawiający bowiem nie przewidział dla   siebie żadnych (poza odsetkami ustawowymi) negatywnych konsekwencji w przypadku nawet bardzo długotrwałego zalegania z płatnościami, jednocześnie zastrzegając bardzo wysoką karę umowną dla Wykonawcy w przypadku odstąpienia od przedmiotowej umowy, tylko dla siebie przewidział możliwość dochodzenia kary umownej w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy.

W tym wypadku Wykonawca usytuowany został na straconej pozycji, gdyż w umowie brak jest postanowienia pozwalającego Wykonawcy żądać od Zamawiającego kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie ustanawianie przez Zamawiającego w umowie wysokich kar umownych w stosunku do Wykonawcy (bez określenia takich samych kar dla siebie) uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 Pzp, które mogą być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Zespołu Arbitrów dnia 23 sierpnia 2007r. sygn. Akt UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swej istoty ma charakter  wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego wygórowanych kar umownych dla tylko dla Wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 K.C. w związku z art. 58 § 1 K.C.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy wymagań dla przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1, pkt. 7  – transport musi odbywać się 
w kontrolowanej (i udokumentowanej) temperaturze

Wnioskujemy o dopuszczenie możliwości transportu zgodnie z zaleceniami producenta.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 14 – końcówki do pipet automatycznych

Czy Zamawiający wymaga żeby wszystkie zaoferowane produkty były dopuszczone do obrotu  
i stosowania w jednostkach publicznej służby krwi? Zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro art. 1 ust. 2 pkt. b oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. art. 2 ust 1 pkt.  39, został jednoznacznie określony jako wyrób medyczny do zastosowania w diagnostyce in vitro cyt.: „Wyroby do ogólnego zastosowania laboratoryjnego nie są wyrobami medycznymi używanymi do diagnozy in vitro, chyba że produkty te mając na uwadze ich właściwości, zostały wyraźnie przeznaczone przez wytwórcę do zastosowania w badaniach diagnostycznych in vitro”.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych art. 4 ust. 7 cyt.: „Wyrób do diagnostyki In vitro wytworzony przez medyczne laboratorium diagnostyczne lub inny podmiot, który bez wprowadzenia do obrotu używa go do świadczenia publicznie dostępnych usług 
z zakresu diagnostyki medycznej, podlega ustawie i musi być oznakowany znakiem CE po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury oceny zgodności”

Ponadto zgodnie z wytycznymi Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie pkt. 1.4.6 pod redakcją Magdaleny Łętowskiej wydanie II z 2011r. „Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” jednoznacznie określa wymóg oznakowania CE wszystkich wyrobów (sprzęt 
i odczynniki) używanych w diagnostyce in vitro cyt: „Sprzęt jednorazowego użytku oraz wszystkie stosowane odczynniki i testy diagnostyczne muszą posiadać certyfikaty jakości (oznakowanie CE, deklaracje zgodności wyrobów medycznych itp.)”

Powyższe przepisy jednoznacznie określają stosowanie w diagnostyce in vitro wyrobów medycznych oznakowanych znakiem CE, posiadających deklaracje zgodności oraz dopuszczonych do obrotu i używania na terenie RP.

Odp.: Zamawiający wymaga aby oferowane produkty (DOTYCZY WYROBÓW MEDYCZNYCH) były dopuszczone do obrotu i używania jako wyroby medyczne.

- Dotyczy Pakietu 1

W związku prowadzonym postępowaniem przetargowym wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuści produkty równoważne?

Zgodnie z literalną wykładnią pojęcie „równoważny” oznacza „mający równą wartość, równe znaczenie, pozostający w równości z czymś”.

Brak określenia minimalnych wymagań w zakresie równoważności, z jednoczesnym wskazaniem przez Zamawiającego konkretnego produktu, skutkować będzie naruszeniem art. 29 ust 3 i art. 7 ust 1 Pzp. Pogląd ten wyrażony został w orzeczeniu Zespołu Arbitrów z 13 stycznia 2006r. (UZP/ZO/0-14/06): „Zamawiający, wskazując w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na konkretny produkt, a pomijając minimalne wymagania dające obraz realnych oczekiwań co do oferowanego produktu nie tylko narusza zasadę określoną w art. 29 ust 3 Pzp, ale także zasadę uczciwej konkurencji i zasadę równego dostępu do zamówienia publicznego, określone w art. 7 ust 1Pzp.

Przedmiot zamówienia winien zostać opisany zgodnie z art. 29 i art. 7 ustawy Pzp nie ograniczając dostępu do zamówienia publicznego z zachowaniem uczciwej konkurencji.

Ponadto Zamawiający winien wydatkować środki publiczne w sposób celowy i oszczędny zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, a określenie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 1 przez Zamawiającego nie gwarantuje uzyskanie korzystnych ekonomicznie ofert.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie wyżej wskazanego produktu równoważnego.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy wymagań dla pakietu nr 1 – termin ważności odczynników i materiałów  minimum 
18 miesięcy Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników i materiałów  wynosił 6 miesięcy? Wskazujemy, iż dostawy odbywać się będą sukcesywnie w ciągu trwania umowy (zgodnie z zawartymi w niej zapisami) na podstawie składanych zamówień co nie wpłynie na jakość prowadzonych badań przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza termin ważności odczynników minimum 9 miesięcy od daty dostawy.

- Dotyczy Pakietu nr 1 - krwinki

Wnioskujemy o zmianę terminu ważności krwinek w wyszczególnionych powyżej pozycjach z 18 miesięcy na termin ważności krwinek nie powinien być krótszy niż 5 tygodni w związku ze specyfiką produkcji.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę aby produkty krwinkowe posiadały termin ważności minimum 1 miesiąc od daty dostawy.

- Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 7 – Diluent 2 (odczynnik Liss)

Ze względu na cykliczność dostaw zapewniających ciągłość badań wykonywanych przez laboratorium Zamawiającego, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania odczynnika Liss ważnego po otwarciu zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji stosowania odczynnika?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę aby odczynnik LISS posiadał min. 6 miesięczny termin ważności  po otwarciu butelki ale w granicach terminu ważności określonego przez producenta.

- Co Zamawiający rozumie pod stwierdzeniem „Zewnętrzna Kontrola Jakości”?

Dlaczego Kontrola IHiT nie spełnia wymagań Zamawiającego?

Czy Zamawiający może zasugerować co najmniej 2 inne programy Kontroli Jakości, które spełniają jego wymogi? W przypadku, gdy Zamawiający nie wskaże przynajmniej 
2 alternatywnych programów innych niż Program Kontroli Jakości IHiT - prosimy o odstąpienie od zakazu oferowania programu IHiT.

Odp.: Zamawiający zakupił  już kontrolę w IHiT i wymaga innej kontroli rozszerzonej 
np.: z firmy APR, BioRad.

- Prosimy o wyjaśnienia czy „zestaw do kontroli codziennej” musi spełniać wymagania określone 
w „Medycznych zasadach pobierania krwi, oddzielania jej składników, obowiązujące 
w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” pod redakcją Pani Magdaleny Łętowskiej, wydanie III, IHiT 2014 r.?

Odp.: Zamawiający wymaga aby zestaw do kontroli codziennej spełniał wymogi określone 
w  „Medycznych zasadach pobierania krwi, oddzielania jej składników, obowiązujące 
w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” pod redakcją Pani Magdaleny Łętowskiej, wydanie III, IHiT 2014 r.?

- Prosimy o odstąpienie od wymogu „Termin ważności odczynników i materiałów minimum 
18 miesięcy” i dopuszczenie asortymentu o minimalnym terminie ważności np. 6, 10 lub chociaż 12 miesięcy od dostawy.

Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego kreowania ilości asortymentu w zamówieniu 
w trakcie trwania kontraktu i otrzymywania dostawy z dnia na dzień.

Przetrzymywanie przez tak długi czas produktów u siebie w magazynie blokuje go a także sprowadza obowiązek na Zamawiającego o dbanie o jakość przechowywanych kart i utrudnia ewentualne reklamacje w przypadku ich uszkodzenia długotrwałym przechowywaniem. 
W interesie Zamawiającego jest więc dopuszczenie asortymentu o krótszym terminie ważności 
z jednoczesną możliwością częstych i szybkich dostaw – na co już stawia w kryteriach jakościowych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza termin ważności odczynników minimum 9 miesięcy od daty dostawy.

- Czy określając ilość asortymentu o krótkim terminie ważności (ważność krwinek to 4-5 tygodni) Zamawiający wpisując ilość 12 zestawów na rok (1 zestaw na miesiąc), miał tak naprawdę na myśli ilość dostaw w roku, których według harmonogramu jest de facto 13? Zamawiający wymaga przecież na zapewnienie ciągłości pracy na ww. odczynnikach.

Odp.: Zamawiający wymaga 1 zestaw na miesiąc co daje sumę 12 zestawów na jeden  rok.

- Prosimy o dopuszczenie metody równoważnej do wymogu „Mikrokolumna anty-Kpa i anty-Kpb”. Ile badań na 12 miesięcy w ww. zakresie wykonuje Zamawiający?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ do wymogu Mikrokolumna anty-Kpa 
i anty-Kpb” i w ilości dostarczenia kart.

- Prosimy o wyszczególnienie jakie badania Zamawiający rozumie pod pojęciem „Oznaczenie grupy krwi do celów krwiolecznictwa”?

Odp.: Zamawiający wykonuje badania oznaczania grupy krwi techniką mikrokolumnową na kartach z rewersem o profilu mającym co najmniej następujące składniki: anty-A, Anty-B, antyD VI-, anty DVI+,A1,B

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
w dniu 20.01.2015roku.

Sp. IR