Słupsk, dnia 09.03.2015r

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę probówek próżniowych, 
drobnego sprzętu laboratoryjnego przylepców oraz rękawic – sprawa 4/2015.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

- Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1 opisu przedmiotu zamówienia, probówkę próżniową z żelem separującym i EDTA o pojemności 8,5 ml ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w punkcie 2 opisu przedmiotu zamówienia, probówkę próżniową z żelem separującym i EDTA o pojemności 5 ml ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w punkcie 3 opisu przedmiotu zamówienia, probówkę próżniową z wersenianem potasowym  do oznaczenia morfologii krwi?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w punkcie 4 opisu przedmiotu zamówienia, probówkę próżniową z EDTA o pojemności 6 ml ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w punkcie 5 opisu przedmiotu zamówienia, probówkę próżniową z żelem separującym i aktywatorem krzepnięcia o pojemności 8,5 ml ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w punkcie 6 opisu przedmiotu zamówienia, probówkę próżniową wyłącznie z aktywatorem wykrzepiania o pojemności 6 ml ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający zgodzi się na przeniesienie z pakietu nr 2, pozycję 5 (uchwyty do igieł) oraz pozycję 6 (igły do pobierania krwi) do pakietu nr 1?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

W załączeniu Formularz Cenowy dla Pakietu nr 1 oraz Pakietu nr  2 po zmianach jako Załącznik nr 5A.

- Czy zgodnie z Dyrektywą Unijną 2010/32 z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami 
w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM, a EPSU oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł bezpiecznych tzn. takich, gdzie zabezpieczenie igły jest zintegrowane 
z kaniulą igły (z wbudowanym mechanizmem zabezpieczającym)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w punkcie 8.2.1 „materiały producenta /dystrybutora tj. karta katalogowa lub folder w j. polskim – ze zdjęciem / rysunkiem oraz nr katalogowymi ….” materiały w formie elektronicznej (płyta CD)?

Odp.: Tak.

- Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty, opinii niezależnego od producenta ośrodka, potwierdzającego stabilność materiału genetycznego do badań NAT?

Odp.: Tak np. IHiT

- Czy Zamawiający ma na myśli Pipety Pasteura niesterylne o pojemności 6 ml, dł. 230 mm, skalowane do 1,5 ml?.

Odp.: Tak.

- Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych  za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Odp.: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ

- Dotyczy pkt 7 SIWZ pkt 1. Czy zamiast „załącznika nr1” nie powinno być „załącznik nr2”, gdyż w załącznikach do SIWZ nie ma załącznika o nr 1?

Odp.:Nastąpiła omyłka pisarska. Prawidłowa numeracja załączników określona jest w punkcie 7.1 i 7.2 SIWZ i tak  wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na stronie internetowej  podany jest jako załącznik nr 2 a winien być jako załącznik nr 1.

- Dotyczy pkt 7 pkt 2. Czy  zamiast „załącznika nr 2” nie powinno być „załącznik nr 3”

Odp.: Nastąpiła omyłka pisarska. Prawidłowa numeracja załączników określona jest w punkcie 7.1 i 7.2 SIWZ i tak  wzór oświadczenia Wykonawcy, o  braku podstaw do wykluczenia  stronie internetowej  podany jest jako załącznik nr 3 a winien być jako załącznik nr 2.

- Dotyczy załącznika nr 6 § 3 ust.3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie powyższego zapisu z projektu umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z załącznika nr 6 § 3 ust 3 .

- Dotyczy załącznika nr 6§ 4 ust.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z projektu umowy słowa”prawidłowo”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgodny na wykreślenie z projektu umowy słowa „prawidłowo”

- Dotyczy załącznika nr 6§ 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „ Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy załącznika nr 6§3. Czy z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez Wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na:” Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości. Umowy

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w załączniku nr 6 § 3.

- Dotyczy załącznika nr 6§ 8 ust 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej  części umowy, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w załączniku nr 6§ 8 ust 1.

- Dotyczy załącznika nr 6 § 8 ust 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej za dostarczenie towaru niezgodnie opóźnionego w dostawach do wysokości „ 0,1% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie” z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odp.:Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w załączniku nr 6§ 8 ust 2.

- Załącznik nr 5 pakiet 2 pozycja 3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania stalowych nożyków hematologicznych do nakłuć pobrań krwi czy automatycznych nakłuwaczy?. Jeśli Zamawiający oczekuje zaoferowania nakłuwaczy automatycznych to czy dopuści nakłuwacze nożykowe o głębokości  nacięcia 1,8 mm?

Odp.:Zamawiający wymaga automatycznych nakłuwaczy  o głębokości  nacięcia  2,00 mm.

- Załącznik nr 5 pakiet 2 pozycja 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek o poj. uż. 3 ml i poj. Całkowitej ok. 4 ml.?. Jeśli nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pipetek o pojemności  uż. 3 ml i pojemności ok 4 ml i na wydzielenie powyższych pozycji do innego pakietu

- Załącznik nr 5 pakiet 1 pozycja 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek 13x75 mm

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

- Załącznik nr 5 pakiet 1 pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki z EDTA- K2?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

- Pakiet nr 5 zwracamy się z prośbą  o dopuszczenie rękawic: w kolorze niebieskim, o gładkiej powierzchni z teksturą na końcach palców, chlorowanych, nie pokrytych polimerem, pakowanych po 200 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic w kolorze niebieskim, chlorowanych   pakowanych po 200 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań ale nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic  nie pokrytych polimerem i o gładkiej powierzchni.

Prosimy uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian. Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
w dniu 09.03.2015 roku.

Sp. IR