Słupsk, dnia 10.03.2015r

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę probówek próżniowych, 
drobnego sprzętu laboratoryjnego przylepców oraz rękawic – sprawa 4/2015.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

- Zwracamy się z prośbą, o jednoznaczne określenie, jakich igieł oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8 (arkusz odpowiedzi), dopuszcza zarówno igły konwencjonalne jak i bezpieczne. Igły te są w różnych cenach. Złożone do 
w/w postępowania oferty, mogą być nieporównywalne, ze względu na zaoferowanie przez uczestników różnych rodzajów igieł

Odp.: Zamawiający informuje iż oczekuje igieł konwencjonalnych.

Jednocześnie zachowując zasady konkurencji zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł bezpiecznych.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o korektę nowego załącznika nr 5A 
w pozycji 8. W pierwszej wersji Zamawiający oczekiwał igieł o rozmiarze 0,8-0,9 m. 
W obecnym załączniku są tylko igły 0,9 mm.

Odp.: Nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający oczekuje zaoferowanie igieł 
o rozmiarze 0,8-0,9mm.

Biorą pod uwagę powyższe zmiany Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 13.03.2015 r. godz.: 10:00 a termin otwarcia ofert na dzień 13.03.2015 
godz.: 10:30.

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
w dniu 10.03.2015 roku.

Sp. IR