PAKIET NR 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Słupsku krioodczynnika DMSO (dimetylosulfotlenek)

| Przedmiot zamówienia | Liczba mililitrów | Wartość netto za mililitr | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krioodczynnik DMSO (dimetylosulfotlenek) | 1800 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- DMSO o czystości chemicznej 99,7% w formie rozpuszczalnika,

- Wielkość i jednostka opakowania - pakowany w buteleczkach o pojemności 50-100ml (jednostka- ml),

- buteleczki w kartonikach zbiorczych,

- Dostawy realizowane co kwartał (4 dostawy). Całość zamawianego materiału podzielona na 4 partie,

- Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od każdej nowej dostawy partii materiału.

- deklaracja zgodności,

- dokument CE.

.............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy

PAKIET NR 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Słupsku pojemników transferowych o pojemności 600 ml

| Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojemniki transferowe | 2500 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- pojemnik musi być wykonany z PCV (polichlorek winylu), przeznaczony do rozdzielania składników krwi z krwi pełnej i do procedur dalszej separacji tych składników.

- tworzywo, z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzyste, umożliwiające wizualną ocenę pojemnika i składnika znajdującego się w pojemniku oraz powinno zapewniać możliwość zamrażania szokowego w temperaturze min. -60 0C i bezpiecznego przechowywania w temperaturze poniżej -25 ° C do -90  °C z zachowaniem elastyczności i jałowości pojemnika

- powinien posiadać porty wejściowe i pojedynczy dren zakończony igłą transferową.

- centralnie na dolnej krawędzi pojemnika, powinno znajdować sie podłużne nacięcie materiału pojemnika, umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych

- wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i pochodzić z bieżącej produkcji.

- dostarczona dokumentacja użytkowa musi być napisana w języku polskim.

- na wszystkich pojemnikach muszą być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania oraz, których nie może zerwać użytkownik.

- Etykieta robocza powinna mieć wymiary umożliwiające przyklejenie na nich etykiety głównej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm - zgodnej z wymaganiami ISBT 128 (międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej składników).

- etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu EAN - 128. Etykiety muszą mieć również wersję polską napisów i zawierać:

- Nazwę firmy i nazwę pojemnika (pojemność),

- Informację o przeznaczeniu pojemnika,

- Numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego,

- Datę ważności

- Miejsce na datę pobrania donacji i nr donacji,

- Miejsce na wpisanie układu AB0 i Rh.

- każda seria dostarczonego przedmiotu zamówienia będzie mieć w momencie dostawy świadectwo zgodności tj. potwierdzenie dopuszczenia każdej serii do obrotu (certyfikat serii).

- każdy pojemnik musi być zapakowany osobno.

- wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia współpracował z zgrzewarkami do sterylnego łączenia drenów.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy do  siedziby Zamawiającego zamówiony faxem w terminie do 4 dni od daty pisemnego Zamówienia.

- Opis w języku polskim

- Termin ważności min 12 m-cy od każdej nowej dostawy

.............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy

PAKIET NR 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Słupsku filtrów do usuwania leukocytów z koncentratów krwinek płytkowych z pojemnikiem odbiorczym do jałowego łączenia drenów do posiadanych zgrzewarek TSCD  firmy Terumo i zgrzewarki COMPODOCK

| Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtry do usuwania leukocytów z krwinek płytkowych z pojemnikiem odbiorczym do jałowego łączenia drenów do posiadanych zgrzewarek TSCD firmy Terumo i zgrzewarki COMPODOCK | 900 |  |  |  |  |  |  |

- Wymagania stawiane filtrom

  - zawartość leukocytów w preparacie końcowym KKP po filtracji poniżej 1,0 x 10 do potęgi/jedn

  - straty krwinek płytkowych po filtracji nie większe niż 15%

  - czas przepływu od 5 do 30 minut

  - łatwość obsługi

  - opis w języku polskim

- Wymagania stawiane pojemnikowi odbiorczemu

  - pusty pojemnik o pojemności 1000ml- do 1300ml do 5 dniowego przechowywania koncentratu krwinek płytkowych w temp. 20-24 stopni C

  - na dolnej krawędzi pojemników muszą się znajdować nacięcia umożliwiające zawieszenie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych

  - zestaw musi być wykonany z przejrzystego, elastyczneg, odpornego na uszkodzenia tworzywa, umożliwiającego ocenę składnika krwi znajdującego się 
w pojemniku

  - pojemnik musi być oznakowany etykietami trwałymi odpornymi na uszkodzenia mechaniczne, czytelnymi zawierającymi informacje w języku polskim 
o przeznaczeniu pojemnika oraz informacje dotyczące nazwy producenta, daty ważności, numeru serii i kodu produktu w ilości literowo-cyfrowej oraz kodu kreskowego

  - zestaw musi być umieszczony w opakowaniu zapewniającym sterylność, odporność na uszkodzenia i czynniki atmosferyczne

  - dostarczona dokumentacja użytkowa musi być napisana w języku polskim,

  - oferowane przedmioty muszą być oznakowane CE zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

  - Dostawy realizowane co kwartał (4 dostawy)

  - Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy

  - Opis w języku polskim

.............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy