Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i instalacją fabrycznie nowego (rok produkcji 2015) urządzenia do rozmrażania osocza oraz szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia – jeśli jest wymagane.

- Zamówienie należy zrealizować w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.

- Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

- Szkolenie personelu:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne 
(tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

- Wymagane parametry przedmiotu zamówienia.

Poniższe tabele z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dołączyć do oferty.

Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu 
w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.

## ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

## Producent:

Urządzenie typ :

Kraj pochodzenia :

Rok produkcji :

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szybkie rozmrażanie składników krwi, | TAK |  |
|  | Kondukcyjna metoda rozmrażania, | TAK |  |
|  | Do rozmrażania 4 pojemników z możliwością awaryjnego rozmrażania do 8 pojemników, | TAK |  |
|  | System kontrolny monitorujący szczelność pojemników oraz temperaturę medium rozmrażającego, | TAK |  |
|  | Rozmrażanie pojemników oszronionych | TAK |  |
|  | System alarmowy monitorujący temperaturę, czas rozmrażania, informujący o przekroczeniu zadanej temperatury oraz upływie czasu rozmrażania | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny informujący o wycieku preparatu z pojemnika | TAK |  |
|  | Konstrukcja komory rozmrażającej umożliwia łatwą dezynfekcję w przypadku nieszczelności pojemnika - zaokrąglone rogi oraz materiał odporny na działanie środków dezynfekujących. | TAK |  |
|  | Temperatura ogrzewania osocza +37C, możliwość regulacji temperatury rozmrażania komórek macierzystych od 37C do 43C | TAK |  |
|  | Czas rozmrażania pojemników z komórkami macierzystymi o objętości ok. 100ml każdy- 3 minuty | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Medium grzewcze (woda destylowana) umieszczone jest w szczelnie zamkniętych termoforach z PCV. Pojemniki z preparatem nie mają bezpośredniego kontaktu z medium grzewczym. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V | TAK |  |
|  | Wymiary minimalne parametry(s x g x w) 30x60x30 cm | TAK |  |
|  | Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia min 24 m-ce liczona od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy max 3 naprawy | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii „przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy” max 24 godz. w dni robocze | TAK |  |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych | TAK |  |
|  | W cenie oferty gwarancyjne przeglądy okresowe niezbędne do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji – podać ilość przeglądów w roku wymaganych przez producenta. | TAK/podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. i nr faks |  |

Data i podpis osoby upoważnionej	
do podpisania niniejszej oferty

…………………………