Słupsk, dnia 21.08.2015 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę licznika zgrzewów do jałowego łączenia drenów wraz z dzierżawą zgrzewarki oraz krioodczynnika DMSO – sprawa 14/2015.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego - pakiet nr 1

Zgrzewarka do jałowego łączenia drenów, którą chcemy wydzierżawić, nie jest urządzeniem medycznym w zakresie Dyrektywy o Urządzeniach Medycznych MDD 93/42/ECC, ale urządzeniem laboratoryjnym. Obowiązującymi normami dla tego typu urządzeń są normy techniczne w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, kompatybilności elektromagnetycznej itp. a tym samym nie podlega konieczności zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty dowodu zgłoszenia lub powiadomienia o którym mowa w paragrafie 8, pkt. 1 ppkt. 1 b)?

Odp.: Zamawiający  wyraża zgodę

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
w dniu 21.08.2015 roku.