FORMULARZ CENOWY	PAKIET 1
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Wielkość opakowania	Nr katalogowy	Wartość netto za kartę / zestaw / opakowanie/ oznaczenie/ litr/ sztukę/ dzierżawę	Wartość netto razem	VAT w %	Cena / (wartość brutto) / razem
1	Oznaczenie antygenów z układu Rh: C, c,E,e, K, ctl(kontrola ujemna) techniką mikropłytkową .	2600 oznaczeń
2	Oznaczenie antygenu K mikrometodą kolumnową (monoklonalna)	12000 oznaczeń
3	Oznaczenie grupy krwi w układzie ABO i podwójnym oznaczeniem antygenu RhD (DVI- i DVI+) oraz przeciwciał regularnych do układu ABO: anty-A i anty-B wraz z kontrolą ujemną (ctl)krwinek badanych- technika mikropłytkowa, odczynniki monoklonalne.	12000 oznaczeń
4	Kontrola grupy krwi – antygenów ABDVI+ - tzw. kontrola przyboksowa techniką mikropłytkową.	54000 oznaczeń
5	Wash A à 10 L	240 op./2400 l
6	Wash B à 10 L	107 op./1070 l
7	Microcide SQ 1x250 ml	10 op
8	Magnet dispenser 1 op. x100 sztu	3 opakowania
9	Diluent 1 – diluent do mikropłytek 1x500 ml	154 op./77 litrów
10	Diluent 2 – diluent do kart mikrokolumnowych monoklnalnych. 1x500 ml	32op./16 l
11	Zestaw kontrolny do kontroli codziennej Basic QC 2x8 x5 ml	24 zestawy( 1 zestaw na miesiąc)
12	Krwinki wzorcowe grupy O,A1,B do techniki mikropłytkowej, gotowe do użycia, objętość pojedynczego opakowania nie mniejsza niż 10 ml.	72 zestawy ( 3 zestawy na miesiąc)
				OGÓŁEM

Wymagania :
1. Odczynniki do badań oryginalne, będące wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, przewidziane instrukcją użycia analizatora Techno TwinStation będącego w posiadaniu Zamawiającego, zgodnie z art. 90 ustawy o wyrobach medycznych.
2. Dostawa krwinek i odczynników zgodnie z harmonogramem dostaw.
3. Odczynniki dedykowane do metody DiaMed pochodzące od jednego producenta celem pełnej walidacji metody. Jako dowód Wykonawca załączy oświadczenie producenta posiadanego analizatora o kompatybilności oferowanych odczynników z urządzeniami i zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 98/79/WE. Dopuszcza się zaoferowanie odczynników równoważnych. Równoważność rozumiana jest jako przewidziana instrukcją użycia posiadanego analizatora będącego wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro. Potwierdzenie równoważności spoczywa na Wykonawcy.
4. Mikropłytki/ mikrokolumny wypełnione fabrycznie odpowiednimi odczynnikami.
5. Termin ważności odczynników min 9 miesięcy, a krwinek wzorcowych minimum 4 tygodnie od dostawy.
6. Odczynniki , krwinki wzorcowe oznakowane CE i posiadające stosowne deklaracje zgodności CE, certyfikaty CE oraz zgłoszenie/powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów medycznych.
7. Odczynniki i krwinki wzorcowe muszą posiadać certyfikaty zapewnienia jakości dla każdej serii, dostarczone wraz z dostawą odczynników i krwinek.
..............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY PAKIET 2
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Wielkość opakowania	Nr katalogowy	Wartość netto za kartę / zestaw / opakowanie/ oznaczenie/ litr/ sztukę/ dzierżawę	Wartość netto razem	VAT w %	Cena / (wartość brutto) / razem
1	Karty mikrokolumnowe do PTA.	16000 oznaczeń
2	Oznaczenie fenotypu z układu Rh: C,c ,E,e, na karcie mikrokolumnowej monoklonalnej	2880 oznaczeń
3	Bdanie antygenu „D słabe” w PTA miktrokolumnowo. Wymagane jest dostarczenie odczynnika anty-Dsłabe w dwóch seriach.	3800 oznaczeń
4	Oznaczenie antygenu K na karcie mikrokolumnowej monoklonalnej	12000 oznaczeń
5	Oznaczenie antygenu k (Cellano) na karcie mikrokolumnowej	900 oznaczeń
6	Oznaczenie antygenu Cw na karcie mikrokolumnowej	2300 oznaczeń
7	Pełne oznaczenie grupy krwi układu ABO z podwójnym oznaczeniem antygenu RhD (anty-DVI+, anty-DVI-) i badaniem przeciwciał układu ABO na krwinkach A1, B na karcie mikrokolumnowej monoklonalnej.	12000 oznaczeń
8	Krwinki wzorcowe do mikrokolumny gotowe do użycia grupy A1 i grupy B (zestaw= 1 opakowanie).	3 opakowania na miesiąc/ 3 op. x 2 amp.x10ml/72 opakowania na 2 lata
9	Krwinki pulowane do poszukiwania przeciwciał u dawców w teście PTA mikrokolumnowym. Krwinki gotowe do użycia.	960 ml na 2 lata 40ml/miesiąc
10	Zestaw do kontroli codziennej , pod warunkiem, że nie można użyć Basic QC firmy BioRad.	24 zestawyx4x2 ampułki x10 ml
11	Dzierżawa automatycznego analizatora wraz z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem oraz zapewnieniem transmisji danych do systemu informatycznego Bank Krwi firmy Asseco	24 miesiące
12	Płyny wraz z diluentami w ilości zabezpieczającej pracę na automacie oraz inne materiały zużywalne na okres 24 miesięce.	Na ok.50000 oznaczeń
				OGÓŁEM

Wymagania :

1. Termin ważności odczynników i materiałów minimum 9 miesięcy (nie dot. pozycji 5 - minimum 6 miesięcy).
2. Dopuszczamy terminy dostawy krwinek i odczynników zgodnie z harmonogramem dostaw.
3. Odczynniki i krwinki wzorcowe muszą posiadać znak CE.
4. Odczynniki i krwinki wzorcowe muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do wykonywania badań u krwiodawców wydane przez IHiT lub innego Laboratorium Opiniotwórczego, zgodnie z wymaganiami ustawy.
5. Odczynniki i krwinki wzorcowe muszą posiadać certyfikaty zapewnienia jakości dla każdej serii.

Wymagania dotyczące automatycznego analizatora do badań z zakresu serologii grup krwi dla krwiodawców:
1. Automatyczny analizator (dzierżawa) musi wykonać całą procedurę badania od momentu pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do systemu komputerowego Bank krwi. Musi pracować w oparciu o mikrotesty kolumnowe.
2. Kolumny muszą być wypełnione odpowiednimi odczynnikami.
3. Analizator, jeśli jest nablatowy musi być dostarczony z mobilnym stołem (dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia).
4. Analizator musi posiadać minimum 36 miejsc na próbki oraz mieć możliwość dostawiania próbek pilnych z funkcją ich natychmiastowej obróbki.
5. Analizator z chłodzonym magazynem odczynników pozwalający przechowywać krwinki wzorcowe na pokładzie przez min. 5 dni.
6. Analizator musi posiadać system kontroli jakości dla poszczególnych modułów (np. kontrola prędkości wirowania wirówki, kontrola temperatury inkubacji, kontrola objętości pipetowania) oraz odczynników.
7. Analizator powinien rejestrować wszystkie numery seryjne odczynników i krwinek wzorcowych używanych do badań.
8. Po stronie wykonawcy musi być zapewnienie transferu wyników oznaczeń, rodzaju aparatu, na którym oznaczenie zostało wykonane i numerów seryjnych odczynników do systemu Bank Krwi firmy Asseco – do protokołu badania.
9. Analizator musi mieć funkcję archiwizacji wyników wraz z automatycznym wykonaniem kopii bezpieczeństwa dla wszystkich wyników badań . Wyniki powinny być archiwizowane w postaci protokołów badań
10. Analizator musi być fabrycznie nowy- nie starszy niż z roku 2015, zaopatrzony w zestaw komputerowy, ekran, klawiaturę, mysz, skaner kodów kreskowych, UPS, drukarkę laserową i drukarkę kodów kreskowych.
11. Wraz z urządzeniem powinna być dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim oraz całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia.
12. . Aparat musi posiadać znak CE oraz wpis /powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.
13. W czasie trwania umowy wykonawca musi zapewnić bezpłatny autoryzowany przez producenta serwis z możliwością zgłaszania awarii urządzenia przez 7 dni w tygodniu w godzinach min. 8:00-18:00 , przy czym czas przyjazdu i naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia.
14. Wykonawca powinien bezpłatnie przeszkolić personel pracowni oraz wydać dla osób przeszkolonych odpowiednie imienne certyfikaty.

..............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy