Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zlecenie na wykonanie badań dla 20 000
  próbek krwi dawców w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA B19 metodami NAT na potrzeby frakcjonatora osocza.
2. Próbki krwi będą pobrane do próbówek z EDTA/żel separujący do badań metodami NAT.
3. Próbki będą transportowane do Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy w stanie zamrożenia – temperatura równa lub poniżej minus 20 ºC zgodne z monitoringiem temperatury transportu.
4. Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w terminie minimum 14 dni przed wysłaniem próbek na badania o dokładnej dacie dostarczenia próbek krwi do badań.
5. Próbki będą przygotowane, gotowe do odbioru w siedzibie Zamawiającego w dni robocze (poniedziałek- piątek) po uprzednim ustaleniu terminu z Wykonawcą.
6. Badania będą wykonywane przez Wykonawcę bezpośrednio po dostarczeniu próbek.
7. Próbki po wykonaniu badań i uzyskaniu wyniku ostatecznego, zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.
8. Wyniki końcowe badań dostępne będą najpóźniej w trzecim dniu roboczym od daty dostarczenia próbek.
9. Wyniki badań będą wysłane do Zamawiającego w wersji elektronicznej na podany adres
   e- mailowy: wirusologia@krwiodawstwo.slupsk.pl niezwłocznie po wykonaniu badań a następnie drogą pocztową.
10. Plik z wynikami musi być kompatybilny z programem Bank Krwi Firmy Asecco Poland, a transmisja danych powinna obejmować wszystkie dane zgodne z zasadami standardów jakości dla Laboratorium Biologii Molekularnej ( nr analizatora, rodzaj odczynników, data ważności itd)
11. Czułość metod dla testów RNA HAV i DNA Parwowirusa B19 muszą być zgodne z przepisami międzynarodowymi i umową zawartą z frakcjonatorem osocza. Dla DNA Parwowirusa B19≤2x103 IU/ml, dla RNA HAV≤ 3x10 IU/ml.6
12. Wielkość pul dla testów RNA HAV i DNA Parwowirusa B19 musi być zgodna z zaleceniami frakcjonatora osocza..
13. Laboratorium audytowane pozytywnie przez frakcjonatora osocza KED Plasma GmbH Niemcy i CSL Plasma GmbH Niemcy, posługujące się zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania.