Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Słupsku sterylnych jednorazowych automatycznych nakłuwaczy do pobierania krwi włośniczkowej z palca

| Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sterylne jednorazowe automatyczne nakłuwacze do pobierania krwi włośniczkowej z palca | 40000 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- sterylne jednorazowe automatyczne nakłuwacze do pobierania krwi włośniczkowej z palca,

- nakłuwacze o głębokości nakłucia 2,0 mm, szer. 1,5 mm

- w obudowie plastikowej, wyposażonej w zatyczki zabezpieczające ostrza,

- posiadające membranę wymuszającą wysuwanie ostrza na określoną głębokość.