Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Słupsku filtrów do usuwania leukocytów z koncentratów krwinek płytkowych 
z pojemnikiem odbiorczym do jałowego łączenia drenów do posiadanych zgrzewarek TSCD firmy Terumo i zgrzewarki COMPODOCK

| Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtry do usuwania leukocytów z krwinek płytkowych z pojemnikiem odbiorczym do jałowego łączenia drenów do posiadanych zgrzewarek TSCD firmy Terumo i zgrzewarki COMPODOCK | 500 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania stawiane filtrom

- zawartość leukocytów w preparacie końcowym KKP po filtracji poniżej 1,0 x 10 do potęgi/jedn

- straty krwinek płytkowych po filtracji nie większe niż 15%

- czas przepływu od 5 do 30 minut

- łatwość obsługi

Wymagania stawiane pojemnikowi odbiorczemu

- pusty pojemnik o pojemności 1000ml do 5 dniowego przechowywania koncentratu krwinek płytkowych w temp. 20-24 stopni C

- na dolnej krawędzi pojemników muszą się znajdować nacięcia umożliwiające zawieszenie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych

- zestaw musi być wykonany z przejrzystego , elastycznego, odpornego na uszkodzenia tworzywa, umożliwiającego ocenę składnika krwi znajdującego się 
w pojemniku

- pojemnik musi być oznakowany etykietami trwałymi odpornymi na uszkodzenia mechaniczne, czytelnymi zawierającymi informacje w języku polskim 
o przeznaczeniu pojemnika oraz informacje dotyczące nazwy producenta, daty ważności, numeru serii i kodu produktu w ilości literowo-cyfrowej oraz kodu kreskowego

- zestaw musi być umieszczony w opakowaniu zapewniającym sterylność, odporność na uszkodzenia i czynniki atmosferyczne

- dostarczona dokumentacja użytkowa musi być napisana w języku polskim,

- oferowane przedmioty muszą być oznakowane CE zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- Dostawy realizowane co kwartał (4 dostawy)

- Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy

.............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela	 
Wykonawcy