OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej 
i materiałów zużywalnych do pracy na aparatach EKF Hemo-Control Manager niezbędnych do wykonania około 60 000 badań w ciągu 36 miesięcy.

- Dostawa mikrokuwet do  oznaczania poziomu hemoglobiny w  krwi  włośniczkowej

w ilości  60 000 sztuk w ciągu 36 miesięcy.

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe kuwety pomiarowe stanowiące precyzyjną kapilarę, zawierające odczynnik chemiczny przeznaczony do ilościowego pomiaru poziomu Hb | tak |  |
| 2 | Pojemność kuwety – ok.10 ul | tak |  |
| 3 | Okres ważności od daty dostarczenia do zamawiającego – min. 6 miesięcy | tak |  |
| 4 | Trwałość kuwet po otworzeniu opakowania jednostkowego – 12 tyg. | tak |  |
| 5 | Opakowanie jednostkowe zawierające nie więcej niż 50 sztuk kuwet, opisane słownie i w formie kodu kreskowego | tak |  |

- Dostawa krwi  kontrolnej do kontroli jakości oznaczeń poziomu hemoglobiny 
z każdego zakresu pomiarowego – niski, normalny i wysoki poziom (zamówienie dostarczane co kwartał)

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trwałość od daty dostarczenia do zamawiającego – min 6 miesięcy | tak |  |
| 2 | Trwałość po otworzeniu fiolki – min 30 dni | tak |  |
| 3 | Objętość krwi kontrolnej w opakowaniu jednostkowym (fiolka) – ok.1 ml. dla każdego poziomu pomiarowego | tak |  |

Harmonogram dostaw

| Czas dostaw | EKF Hb low – ilość fiolek dostarczanych na 1 dostawę | EKF Hb normal ilość fiolek dostarczanych na 1 dostawę | EKF Hb hight ilość fiolek dostarczanych na 1 dostawę | Suma dostarczanych fiolek EKF Hb z każdego poziomu na 1 kwartał |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 3 | 3 | 3 | 9 |
| II | 3 | 3 | 3 | 9 |
| III | 3 | 3 | 3 | 9 |
| IV | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Suma fiolek dostarczanych na rok z każdego poziomu | 12 | 12 | 12 |  |

Suma wszystkich fiolek krwi kontrolnej EKF Hb, które zapewnią pracę na 3 lata
 – 108 sztuk.

- Dostawa akcesoriów do czyszczenia i konserwacji hemoglobinometrów wystarczająca do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania hemoglobinometrów w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akcesoria do czyszczenia i konserwacji hemoglobinometrów do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania hemoglobinometrów w ilości wystarczającej do funkcjonowania aparatów przez okres 36 miesięcy | tak |  |

Rozszerzenie transmisji danych z EKF do systemu Bank Krwi o wartość Hematokrytu

..............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy