Słupsk, dnia 16.12.2014 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i krwinek wzorcowych do badań techniką mikrokolumnową, kart mikrokolumnowych do różnicowania BTA, roztworów stasowanych w serologii grup krwi z przeznaczeniem do badań manualnych techniką probówkową oraz krwinek wzorcowe do przygotowania własnych zawiesin do technik manualnych – Nr sprawy 23/2014.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowy postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

- Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym (zwłaszcza produkty krwinkowe) Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym sukcesywna realizacja przedmiotu zamówienia dla pakietów nr 3 i 4 będzie odbywała się średnio raz na miesiąc wg załączonego do oferty harmonogramu dostaw na dany rok, z możliwością dostaw interwencyjnych (na cito) w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na sukcesywna dostawę dla pakietów nr 3 i 4 średnio raz na miesiąc wg załączonego do oferty harmonogramu pod warunkiem, że zamówienia będą realizowane w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

- Czy Zamawiający dopuści, aby wymagane w ramach pakietu nr 3 karty mikrokolumnowe posiadały min. 9 miesięczny termin ważności od daty dostawy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aby karty mikrokolumnowe posiadały min. 9 miesięczny termin ważności od daty dostawy .

- Czy Zamawiający dopuści, aby oferowane w ramach pakietu nr 4 mikrokarty (mikrokolumny) za wyjątkiem poz. 7 posiadały min. 9 miesięczny termin ważności od daty dostawy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aby mikrokarty (mikrokolumny) posiadały min. 9 miesięczny termin ważności od daty dostawy.

- Czy dla mikrokart (mikrokolumn) opisanych w poz. 7 pakietu nr 4 Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności min. 4 miesiące od daty dostawy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aby mikrokarty (mikrokolumny) posiadały min. 9 miesięczny termin ważności od daty dostawy.

- Czy wyrazi zgodę, aby wymagane w ramach pakietu nr 4 produktu krwinkowe (poz. 9-14 i 16) ze względu na specyfikę, właściwości biologiczne oraz cykl produkcyjny posiadały termin ważności min. 1 m-c od daty dostawy?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy o doprecyzowanie czy ze względu na specyfikę produktu Zamawiający dopuści, aby wymagany w poz. 8 pakietu nr 4 odczynnik LISS posiadał min. 12 miesięczny termin ważności do dostawie oraz min. 6 miesięczny termin przydatności po otwarciu butelki?

Odp.: Zamawiający  dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane produkty do mikrometody w zakresie pakietu nr 4 za wyjątkiem materiałów zużywalnych do pipet (końcówek do pipet) zgodnie z zaleceniami IHiT w Warszawie pochodziły od tego samego producenta, aby nie dochodziło do tzw. mieszania systemów?

Odp.: Zamawiający wymaga aby oferowane produkty były kompatybilne.

- Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z najnowszymi przepisami oferowane testy mikrokolumnowe w zakresie pakietu nr 4 posiadały pozytywną opinię IHiT w Warszawie i na potwierdzenie wymaga załączenia kopii opinii wraz z ofertą?

Odp.: Zamawiający wymaga znak CE.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę dla pakietu nr 4 na zaokrąglenie podanych ilości kart/ oznaczeń w górę, tak aby oferowane ilości stanowiły pełne opakowania handlowe i dla takich ilości dokonanie wyceny zgodnie z opisem kolumn formularza cenowego?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty instrukcji stosowania pozwalającej na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów zamiast karty katalogowej lub folderu w języku polskim. ?

Odp.: Zamawiający wymaga karty katalogowej lub folderu w języku polskim.

- Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw krwinek, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego (nie dotyczy dostaw na cito)?

Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca.

Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku 	pod warunkiem, że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo, a zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczona kadrę nie zachwieje powyższe działanie pracą  diagnostów.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

- Wnioskujemy o dokonanie zapisu przewidującego karę za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy

Przedstawiony zapis umowy jest niedopuszczalny. Zamawiający bowiem nie przewidział dla   siebie żadnych (poza odsetkami ustawowymi) negatywnych konsekwencji w przypadku nawet bardzo długotrwałego zalegania z płatnościami, jednocześnie zastrzegając bardzo wysoką karę umowną dla Wykonawcy w przypadku odstąpienia od przedmiotowej umowy, tylko dla siebie przewidział możliwość dochodzenia kary umownej w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy.

W tym wypadku Wykonawca usytuowany został na straconej pozycji, gdyż w umowie brak jest postanowienia pozwalającego Wykonawcy żądać od Zamawiającego kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie ustanawianie przez Zamawiającego w umowie wysokich kar umownych w stosunku do Wykonawcy (bez określenia takich samych kar dla siebie) uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 Pzp, które mogą być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Zespołu Arbitrów dnia 23 sierpnia 2007r. sygn. Akt UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swej istoty ma charakter  wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego wygórowanych kar umownych dla tylko dla Wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 K.C. w związku z art. 58 § 1 K.C.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy wymagań dla przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 i nr 4 – transport musi odbywać się w kontrolowanej (i udokumentowanej) temperaturze

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oświadczenia zamiast transportu monitorowanego, że dla odczynników, które wymagają temperatury przechowywania 2-8°C, zapewnimy dostawy przygotowane w transporcie nie monitorowanego, ale zapewniającego wymaganą temperaturę. Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży odczynników laboratoryjnych i związane z tym wypracowane procedury transportu. Przygotowywane przez nas przesyłki są transportowane w kartonach odpowiednio zabezpieczonych materiałem termoizolacyjnym, do których dokładana jest odpowiednia liczba „schładzaczy" zapewniających odpowiednie warunki transportu.

Odp.: Zamawiający wymaga protokołów transportu.

- Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 15 – końcówki do pipet automatycznych

Czy Zamawiający wymaga żeby wszystkie zaoferowane produkty były dopuszczone do obrotu 
i stosowania w jednostkach publicznej służby krwi?

Zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro art. 1 ust. 2 pkt. b oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. art. 2 ust 1 pkt.  39, został jednoznacznie określony jako wyrób medyczny do zastosowania w diagnostyce in vitro cyt.: „Wyroby do ogólnego zastosowania laboratoryjnego nie są wyrobami medycznymi używanymi do diagnozy in vitro, chyba że produkty te mając na uwadze ich właściwości, zostały wyraźnie przeznaczone przez wytwórcę do zastosowania w badaniach diagnostycznych in vitro”.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych art. 4 ust. 7 cyt.: „Wyrób do diagnostyki In vitro wytworzony przez medyczne laboratorium diagnostyczne lub inny podmiot, który bez wprowadzenia do obrotu używa go do świadczenia publicznie dostępnych usług z zakresu diagnostyki medycznej, podlega ustawie i musi być oznakowany znakiem CE po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury oceny zgodności”

Ponadto zgodnie z wytycznymi Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie pkt. 1.4.6 pod redakcją Magdaleny Łętowskiej wydanie II z 2011r. „Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” jednoznacznie określa wymóg oznakowania CE wszystkich wyrobów (sprzęt i odczynniki) używanych w diagnostyce in vitro cyt: „Sprzęt jednorazowego użytku oraz wszystkie stosowane odczynniki i testy diagnostyczne muszą posiadać certyfikaty jakości (oznakowanie CE, deklaracje zgodności wyrobów medycznych itp.)”

Powyższe przepisy jednoznacznie określają stosowanie w diagnostyce in vitro wyrobów medycznych oznakowanych znakiem CE, posiadających deklaracje zgodności oraz dopuszczonych do obrotu i używania na terenie RP.

Odp.: Zamawiający wymaga aby oferowane produkty  (dotyczy wyrobów medycznych) były dopuszczone do obrotu i używania jako wyroby medyczne.

- Dotyczy Pakietów nr 1, 2, 3, 4 W związku prowadzonym postępowaniem przetargowym wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pakiecie 1,2,3 i 4 dopuści produkty równoważne?

Zgodnie z literalną wykładnią pojęcie „równoważny” oznacza „mający równą wartość, równe znaczenie, pozostający w równości z czymś”.

Brak określenia minimalnych wymagań w zakresie równoważności, z jednoczesnym wskazaniem przez Zamawiającego konkretnego produktu, skutkować będzie naruszeniem art. 29 ust 3 i art. 7 ust 1 Pzp. Pogląd ten wyrażony został w orzeczeniu Zespołu Arbitrów z 13 stycznia 2006r. (UZP/ZO/0-14/06): „Zamawiający, wskazując w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na konkretny produkt, a pomijając minimalne wymagania dające obraz realnych oczekiwań co do oferowanego produktu nie tylko narusza zasadę określoną w art. 29 ust 3 Pzp, ale także zasadę uczciwej konkurencji i zasadę równego dostępu do zamówienia publicznego, określone w art. 7 ust 1Pzp. Przedmiot zamówienia winien zostać opisany zgodnie z art. 29 i art. 7 ustawy Pzp nie ograniczając dostępu do zamówienia publicznego z zachowaniem uczciwej konkurencji.

Ponadto Zamawiający winien wydatkować środki publiczne w sposób celowy i oszczędny zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, a określenie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 1 przez Zamawiającego nie gwarantuje uzyskanie korzystnych ekonomicznie ofert.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie wyżej wskazanego produktu równoważnego.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy wymagań dla pakietu nr 4 – termin ważności odczynników i materiałów  minimum 18 miesięcy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników i materiałów  wynosił 6 miesięcy? Wskazujemy, iż dostawy odbywać się będą sukcesywnie w ciągu trwania umowy (zgodnie z zawartymi w niej zapisami) na podstawie składanych zamówień co nie wpłynie na jakość prowadzonych badań przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 9, 10, 12, 13 i 14

Wnioskujemy o zmianę terminu ważności krwinek w wyszczególnionych powyżej pozycjach z 18 miesięcy na termin ważności krwinek nie powinien być krótszy niż 5 tygodni w związku ze specyfiką produkcji

Odp.: Zamawiający dopuszcza aby termin ważności krwinek nie powinien być krótszy niż 5 tygodni w związku ze specyfiką produkcji.

- Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 7 – mikrokolumna anty-Kpa i anty-Kpb

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji asortymentowej do Pakietu nr 3?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 4, poz16 – kontrola  serologiczna zewnętrzna – rozszezerzona. Czy                      Zamawiający w ramach kontroli serologicznej zewnętrznej zozszerzonej dopuści możliwość zaoferowania kontroli IHiT w Warszawie.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
w dniu 16.12.2014 roku.