Załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Krwinki przeznaczone do wykrywania:
  1)	Naturalnych przeciwciał anty-A (krwinki grupy A1) i anty-B (krwinki grupy B)	oraz nieregularnych przeciwciał typu zimnego (krwinki grupy O).
  2)	krwinki grupy O do wykrywania przeciwciał nieregularnych typu ciepłego	(screening przeciwciał). Krwinki muszą posiadać dodatkowo oznaczony	antygen Lua (Lutheran a).
  3)	krwinki grupy O opłaszczone przeciwciałami klasy IgG (np. anty-D) do	kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych.
2. Wszystkie zestawy krwinek muszą posiadać certyfikaty zapewnienia jakości dla każdej serii.
3. Krwinki wzorcowe muszą spełniać wymogi pod względem doboru antygenów, określone w „Medycznych zasadach pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi”- wyd. III /IHiT Warszawa 2014. Dodatkowo krwinki do screeningu przeciwciał muszą posiadać oznaczony antygen Lua.
4. Hematokryt pojedynczego opakowania nie może być mniejszy niż 6,5%.
5. Dostawa krwinek na koszt oferenta, transport musi odbywać się w kontrolowanej (i udokumentowanej) temperaturze w zakresie od 20C do 100C.
6. Zestawy krwinek muszą być dostarczane do zamawiającego nie później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu ważności krwinek z poprzedniej dostawy.
7. Opakowania muszą być tak skonstruowane, aby kupujący miał pewność, że produkt nie był wcześniej otwierany.
8. Termin ważności zestawu nie powinien być krótszy niż 4 tygodnie.