Słupsk, dnia 26.08.2014 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego  na dostawę nożyków do zgrzewarek, filtrów do usuwania leukocytów z koncentratów krwinek czerwonych, krioodczynnika DMSO, pojemników transferowych oraz nakłuwaczy automatycznych
– sprawa 15/2014.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowy postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników z etykietą zawierającą numer serii i typ pojemnika tylko w postaci literowo-cyfrowej bez kodu kreskowego?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2.	Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników, na których data ważności znajduje się na indywidualnym, przezroczystym opakowaniu zabezpieczającym pojemników?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający  dopuści  zaoferowanie pojemników wykonanych wykonany z tworzywa PCV(polichlorek winylu), zgodnie z wymogami Zamawiającego, jednakże zalecana przez wytwórcę temperatura zamrażania szokowego pojemników to – 40 0C?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
w dniu 26.08.2014 roku.